Описание функциональных характеристик и информация по установке

Введение	3
Функциональные характеристики	3
Комплект поставки и установка ПО	4

Введение
АРМ “Сполох” - это пультовое программное обеспечение, установленное посредственно в пожарных частях (в дальнейшем ПЧ) и единых дежурно диспетчерский службах (в дальнейшем ЕДДС), принимающее сообщения по радиоканалу от передатчиков автоматической пожарной сигнализации.  В настоящем Руководстве пользователя дано описание и работа с программным обеспечением АРМ “Сполох” (в дальнейшем ПО).
1.	Функциональные характеристики
ПО предназначено для выполнения следующих функций:
●	Контроль исправности объектовых систем;
●	Прием и вывод тревожных сообщений на экран с громким звуковым сигналом, с подробным описанием объекта, с возможностью вывода видеопотока с камер видеонаблюдения;
●	Рассылка информации о состоянии объекта подписанным контактам на email адрес;
●	Предоставление доступа к архиву сообщений с расширенной возможностью фильтрации, поиску данных в режиме реального времени;
●	Предоставление доступа к архиву тревожных сообщений с расширенной возможностью фильтрации, поиску данных в режиме реального времени, с записями действий диспетчера для дальнейшего анализа;
●	Сбор статистики;
●	Аналитическая работа;
●	Сопряжение с иными системами;

ПО включает следующие модули и сервисы:
●	DaData - предоставляет максимум информации о клиентах и контрагентах. Для продаж, маркетинга, логистики, дистрибуции, скоринга и аналитики.
В DaData входят:
●	Автоматическая проверка, исправления и геокодинг адреса;
●	Возврат всей информации по организации, ИП или банку;
●	Помощь человеку быстро ввести корректные данные: адреса, реквизиты компаний и банков, ФИО и email;
●	Spolox Service - служба АРМ “Сполох”.
В Spolox Service входят:
●	Репликация данных: объекты, состояния, сообщения;
●	Автообновление ПО;
●	HTTP сервер для передачи статических справочников;

2.	Комплект поставки и установка ПО
В комплект поставки ПО входят:
●	Дистрибутив ПО;
●	Комплект документации:
○	“Руководство пользователя”
○	“Руководство по установке и настройке”

Процесс установки, а также полные требования к инфраструктуре описаны в документе “Руководство по установке и настройке”.